大埔县小水电站生态流量核定成果表

| 序号 | 干流 | 一级支流 | 二级支流 | 水电年报  代码 | 电站名称 | 电站位置 | 集水面积(km2) | 已批复水资源论证生态流量值 | 重点河流生态流量实施方案 | 本次核定生态流量值 | 推荐生态流量（m3/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅江 |  |  | 4414221141 | 蓬辣滩水电站 | 三河镇杨桃坪 | 13886 | 65 | 65 | 43 | 65 | 采用《梅州市重要河流水库电站生态流量管控实施方案》中成果 |
| 2 | 桃水 |  | 4414221090 | 桃水水电站 | 大麻镇桃口村 | 11 | 0.12 | / | 0.034 | 0.12 | 取已批复水资源论证成果 |
| 3 | 桃石水 |  | 4414221273 | 桃石水电站 | 大麻镇桃石村 | 4.8 | 0.012 | / | 0.015 | 0.012 | 取已批复水资源论证成果 |
| 4 | 桂竹坑水 | 坑尾水 | 4414221093 | 坑尾水电站 | 大麻镇坑尾村 | 2 | 0.014 | / | 0.006 | 0.014 | 取已批复水资源论证成果 |
| 5 | 梅江 | 桂竹坑水 | 坑尾水 | 4414221010 | 坑尾二级水电站 | 大麻镇坑尾村 | 8 | 0.02 | / | 0.025 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 6 |  | 4414221089 | 桂竹坑水电站 | 大麻镇那口村 | 17 | 0.07 | / | 0.053 | 0.053 | 取多年平均流量的10% |
| 7 |  | 4414221091 | 长滩一站水电站 | 大麻镇那口村 | 18 | 0.07 | / | 0.056 | 0.056 | 取多年平均流量的10% |
| 8 |  | 4414221092 | 长滩二站水电站 | 大麻镇那口村 | 19 | 0.057 | / | 0.059 | 0.059 | 取多年平均流量的10% |
| 9 | 廖美坑水 |  | 4414221277 | 水口廖坑水电站 | 大麻镇水口村委会 | 2.8 | 0.011 | / | 0.009 | 0.011 | 取已批复水资源论证成果 |
| 10 | 梓里溪 |  | 4414221045 | 圆墩背水电站 | 三河镇梓里村 | 22.43 | 0.12 | / | 0.069 | 0.069 | 取多年平均流量的10% |
| 11 | 梅江 | 梓里溪 |  | 4414221024 | 礤公头水电站 | 三河镇梓里村 | 30 | 0.09 | / | 0.093 | 0.09 | 取已批复水资源论证成果 |
| 12 | 小坑水 | 4414221021 | 小坑水电站 | 三河镇小坑村 | 1.8 | 0.005 | / | 0.006 | 0.005 | 取已批复水资源论证成果 |
| 13 | 梓里溪支流 | 4414221005 | 五花水电站 | 三河镇梓里村 | 10.8 | 0.11 | / | 0.033 | 0.11 | 取已批复水资源论证成果 |
| 14 | 4414221022 | 五花二级水电站 | 三河镇梓里村 | 18.5 | 0.11 | / | 0.057 | 0.11 | 取已批复水资源论证成果 |
| 15 | 梓里溪支流 | 4414221023 | 三河荣春水电站 | 三河镇梓里村 | 6.5 | 0.06 | / | 0.06 | 0.06 | 取已批复水资源论证成果 |
| 16 | 汀江 |  |  | 4414221274 | 茶阳水电站 | 茶阳镇街道 | 9241.4 | 27 | 56 | 28.12 | 56 | 采用《梅州市重要河流水库电站生态流量管控实施方案》中成果 |
| 17 |  | 茅坪溪 | 4414221169 | 利兴水电站 | 茶阳镇茅坪村 | 8 | 0.024 | / | 0.024 | 0.024 | 取已批复水资源论证成果 |
| 18 |  | 4414221166 | 茅坪坝后水电站 | 茶阳镇茅坪村 | 16.4 | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 | 取已批复水资源论证成果 |
| 19 |  | 4414221173 | 明鑫水电站 | 茶阳镇石田村 | 22 | 0.07 | / | 0.067 | 0.07 | 取已批复水资源论证成果 |
| 20 |  | 4414221170 | 同益水电站 | 茶阳镇洋门村 | 28.4 | 0.09 | / | 0.086 | 0.09 | 取已批复水资源论证成果 |
| 21 | 汀江 |  | 茅坪溪 | 4414221168 | 北中水电站 | 茶阳镇花窗村 | 40 | / | / | 0.12 | 0.12 | 取多年平均流量的10% |
| 22 |  | 坑涝溪 | 4414221171 | 溪涝坑水电站 | 茶阳镇花窗村 | 6 | 0.02 | / | 0.018 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 23 | 长治水 |  | 4414221218 | 调和兴发水电站 | 青溪镇青溪村 | 80 | 0.36 | / | 0.243 | 0.36 | 取已批复水资源论证成果 |
| 24 | 青峰水 | 青华溪 | 4414221162 | 青华水电站 | 青溪镇青华村 | 12 | 0.04 | / | 0.037 | 0.04 | 取已批复水资源论证成果 |
| 25 | 宝树溪 | 4414221219 | 宝树水电站 | 青溪镇青丰村 | 21 | 0.06 | / | 0.064 | 0.06 | 取已批复水资源论证成果 |
| 26 | 坪砂水 | 祝丰水 | 4414221221 | 祝丰水电站 | 青溪镇祝丰村 | 5 | 0.015 | / | 0.015 | 0.015 | 取已批复水资源论证成果 |
| 27 | 汀江 | 青溪水支流 | 4414221175 | 溪口水电站 | 青溪镇溪口村 | 3.6 | 0.015 | / | 0.011 | 0.015 | 取已批复水资源论证成果 |
| 28 | 长丰水 |  | 4414221224 | 花果水电站 | 青溪镇长丰村 | 6 | / | / | 0.018 | 0.018 | 取多年平均流量的10% |
| 29 | 坪砂水 | 东坑水 | 4414221220 | 下坪东坑水电站 | 青溪镇下坪沙村 | 2.5 | / | / | 0.008 | 0.008 | 取多年平均流量的10% |
| 30 | 外和水 | 4414221223 | 外禾水电站 | 青溪镇下坪沙村 | 4 | / | / | 0.012 | 0.012 | 取多年平均流量的10% |
| 31 | 坪砂水 | 祝丰水 | 4414221222 | 上坪沙村水电站 | 青溪镇上坪沙村 | 13 | 0.039 | / | 0.04 | 0.039 | 取已批复水资源论证成果 |
| 32 | 小靖河 | 其他支流 | 4414221174 | 丰溪一级水电站 | 丰溪林场村 | 8 | 0.024 | / | 0.02 | 0.024 | 取已批复水资源论证成果 |
| 33 | 汀江 | 小靖河 | 其他支流 | 4414221266 | 丰溪二级水电站 | 丰溪林场村 | 13 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 | 取已批复水资源论证成果 |
| 34 | 4414221013 | 良彬水电站 | 丰溪林场村 | 20 | 0.08 | / | 0.061 | 0.08 | 取已批复水资源论证成果 |
| 35 |  | 4414221163 | 大觉水电站 | 茶阳镇大觉村 | 30 | 0.09 | / | 0.091 | 0.09 | 取已批复水资源论证成果 |
| 36 |  | 4414221167 | 大觉兴发水电站 | 茶阳镇大觉村 | 35 | 0.1 | / | 0.107 | 0.1 | 取已批复水资源论证成果 |
| 37 | 其他支流 | 4414221172 | 古村水电站 | 茶阳镇古村 | 39.3 | 0.12 | / | 0.12 | 0.12 | 取已批复水资源论证成果 |
| 38 |  | 程车溪 | 其他支流 | 4414221164 | 安乐水电站 | 茶阳镇安乐村 | 6 | 0.027 | / | 0.018 | 0.027 | 取已批复水资源论证成果 |
| 39 | 汀江 | 漳溪河 |  | 4414221006 | 漳溪水电站 | 西河镇车龙村 | 743 | 2.78 | / | 2.27 | 2.78 | 取已批复水资源论证成果 |
| 40 |  | 4414221188 | 漳溪(二级)水电站 | 西河镇车龙村 | 744.5 | 2.78 | / | 2.27 | 2.78 | 取已批复水资源论证成果 |
| 41 |  | 4414221200 | 北塘水电站 | 西河镇北塘村 | 750 | 2.2 | / | 2.282 | 2.2 | 取已批复水资源论证成果 |
| 42 |  | 4414221268 | 自宜埔水电站 | 茶阳镇自宜埔村 | 790 | 2.37 | / | 2.404 | 2.37 | 取已批复水资源论证成果 |
| 43 | 溪头水 | 4414221269 | 大水坑水电站 | 西河镇纯德村 | 2.3 | 0.007 | / | 0.007 | 0.007 | 取已批复水资源论证成果 |
| 44 | 4414221187 | 上段水电站 | 西河镇溪头村 | 3.8 | 0.056 | / | 0.012 | 0.056 | 取已批复水资源论证成果 |
| 45 | 汀江 | 漳溪河 | 溪头水 | 4414221030 | 溪头水电站 | 西河镇溪头村 | 17.2 | 0.077 | / | 0.052 | 0.077 | 取已批复水资源论证成果 |
| 46 | 4414221182 | 枫树下水电站 | 西河镇溪头村委会 | 22.6 | 0.096 | / | 0.068 | 0.068 | 取多年平均流量的10% |
| 47 | 4414221178 | 新凉亭水电站 | 西河镇溪头村 | 28 | 0.08 | / | 0.085 | 0.08 | 取已批复水资源论证成果 |
| 48 | 4414221179 | 高陂坑水电站 | 西河镇和平村 | 29 | 0.11 | / | 0.088 | 0.11 | 取已批复水资源论证成果 |
| 49 | 其他支流 | 4414221185 | 黄岩礤水电站 | 西河镇汶水村 | 6 | 0.018 | / | 0.018 | 0.018 | 取已批复水资源论证成果 |
| 50 | 其他支流 | 4414221003 | 西河水电站 | 西河镇上黄砂村 | 625 | 2.46 | / | 1.90 | 1.90 | 取多年平均流量的10% |
| 51 | 汀江 | 漳溪河 | 其他支流 | 4414221181 | 吉流水电站 | 西河镇上黄砂村 | 650 | 1.95 | / | 1.98 | 1.95 | 取已批复水资源论证成果 |
| 52 | 4414221186 | 利捷水电站 | 西河镇下黄砂村 | 658.8 | 1.98 | / | 2.004 | 1.98 | 取已批复水资源论证成果 |
| 53 | 4414221176 | 漳北水电站(左) | 西河镇漳北村 | 670 | 2.01 | / | 2.04 | 2.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 54 | 4414221177 | 漳北水电站(右) | 西河镇漳北村 | 670 | 2.01 | / | 2.04 | 2.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 55 | 漳溪河支流 | 4414221183 | 溪南水电站 | 西河镇黄堂村 | 9 | 0.03 | / | 0.027 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 56 | 漳溪河支流 | 4414221184 | 润丰水电站 | 西河镇大靖村 | 2.5 | 0.024 | / | 0.008 | 0.008 | 取多年平均流量的10% |
| 57 | 汀江 | 漳溪河 | 漳溪河支流 | 4414221180 | 大靖水电站 | 西河镇大靖村 | 7.2 | 0.021 | / | 0.022 | 0.021 | 取已批复水资源论证成果 |
| 58 | 沐东坑水 | 4414221165 | 沐东水电站 | 茶阳镇下马湖村 | 9.7 | 0.03 | / | 0.03 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 59 | 梅潭河 |  | 4414221016 | 塘背水电站 | 大东镇白土村 | 882 | 4.04 | 6.0 | 2.675 | 6.0 | 取已批复水资源论证成果 |
| 60 |  | 4414221047 | 双溪水电站 | 枫朗镇双溪村 | 1095 | 32.4 | 6.63 | 3.218 | 6.63 | 河床式综合利用水利枢纽工程 |
| 61 |  | 4414221272 | 凯达水电站 | 枫朗镇溪背坪村 | 1156 | 3.24 | 6.77 | 3.4 | 6.77 | 取大埔县重点河流保障实施方案成果 |
| 62 | 汀江 | 梅潭河 |  | 4414221001 | 百侯水电站 | 百侯镇东山村 | 1261 | 3.99 | 7.09 | 3.706 | 7.09 | 取大埔县重点河流保障实施方案成果 |
| 63 |  | 4414221025 | 百侯荣春水电站 | 百侯镇侯南村 | 1278 | 3.78 | 7.20 | 3.76 | 7.20 | 取大埔县重点河流保障实施方案成果 |
| 64 |  | 4414221007 | 曲滩水电站 | 百侯镇曲滩村 | 1345 | 4.17 | 7.34 | 3.95 | 7.34 | 取大埔县重点河流保障实施方案成果 |
| 65 |  | 4414221020 | 三黎水电站 | 湖寮镇三黎村 | 1355 | 4.3 | 7.38 | 4.0 | 7.38 | 取大埔县重点河流保障实施方案成果 |
| 66 | 汀江 | 梅潭河 |  | 4414221275 | 埔城水电站 | 湖寮镇黎家坪村 | 1373 | 4.2 | 7.45 | 3.94 | 7.45 | 取大埔县重点河流保障实施方案成果 |
| 67 |  | 4414221110 | 梅潭水电站 | 湖寮镇密坑村 | 1541 | 7.95 | 7.95 | 4.395 | 7.95 | 河床式综合利用水利枢纽工程 |
| 68 |  | 4414221004 | 三河坝水电站 | 三河镇汇东村 | 1603 | 6.9 | 8.13 | 4.693 | 8.13 | 河床式综合利用水利枢纽工程 |
| 69 | 白土水 | 4414221075 | 白土水电站 | 大东镇白土村 | 620 | 1.58 | / | 1.82 | 1.58 | 取已批复水资源论证成果 |
| 70 | 尖山水 | 4414221081 | 尖山水电站 | 大东镇联丰村 | 0.8 | 0.008 | / | 0.002 | 0.008 | 取已批复水资源论证成果 |
| 71 | 汀江 | 梅潭河 | 家荣水 | 4414221078 | 双光水电站 | 大东镇岩东 | 1.2 | / | / | 0.004 | 0.004 | 取多年平均流量的10% |
| 72 | 4414221079 | 寨子里水电站 | 大东镇家荣 | 2.1 | 0.006 | / | 0.006 | 0.006 | 取已批复水资源论证成果 |
| 73 | 4414221076 | 家荣梯级水电站 | 大东镇家荣村 | 6.7 | 0.025 | / | 0.02 | 0.025 | 取已批复水资源论证成果 |
| 74 | 4414221267 | 家荣水电站 | 大东镇家荣村 | 8 | 0.03 | / | 0.024 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 75 | 4414221080 | 坪山水电站 | 大东镇坪山村 | 14 | 0.045 | / | 0.041 | 0.045 | 取已批复水资源论证成果 |
| 76 | 4414221072 | 华洲水电站 | 大东镇三坤村 | 15 | 0.05 | / | 0.044 | 0.05 | 取已批复水资源论证成果 |
| 77 | 汀江 | 梅潭河 | 家荣水 | 4414221074 | 郭屋水电站 | 大东镇进滩村 | 18.25 | 0.055 | / | 0.054 | 0.055 | 取已批复水资源论证成果 |
| 78 | 三扎水 | 4414221198 | 回头湾水电站 | 西河镇横溪村 | 3.5 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 79 | 银湖坑 | 4414221196 | 三扎水库坝后水电站 | 西河镇水祝村 | 3.4 | 0.013 | / | 0.01 | 0.013 | 取已批复水资源论证成果 |
| 80 | 银湖坑 | 4414221280 | 水祝寨下水电站 | 西河镇水祝村 | 5.7 | 0.024 | / | 0.017 | 0.024 | 取已批复水资源论证成果 |
| 81 | 4414221192 | 邱屋堂水电站 | 西河镇横溪村 | 8.7 | 0.03 | / | 0.027 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 82 | 横溪水 | 4414221193 | 井下岗水电站 | 西河镇横溪村 | 15 | 0.04 | / | 0.046 | 0.04 | 取已批复水资源论证成果 |
| 83 | 汀江 | 梅潭河 | 横溪水 | 4414221197 | 寨屋水口（铁扇关门）水电站 | 西河镇横溪村 | 21 | 0.089 | / | 0.064 | 0.064 | 取多年平均流量的10% |
| 84 | 4414221009 | 曲潭水电站 | 西河镇横溪村 | 23 | 0.098 | / | 0.067 | 0.067 | 取多年平均流量的10% |
| 85 | 4414221190 | 溪罗潭水电站 | 西河镇岩下村 | 25 | 0.075 | / | 0.076 | 0.075 | 取已批复水资源论证成果 |
| 86 | 岩下水 | 4414221077 | 洋头水电站 | 大东镇岩东村 | 3.5 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 87 | 4414221029 | 长坝水电站 | 西河镇岩下村 | 16 | 0.047 | / | 0.049 | 0.047 | 取已批复水资源论证成果 |
| 88 | 其他支流 | 4414221068 | 大进水电站 | 大东镇岩东 | 4.5 | 0.022 | / | 0.013 | 0.013 | 取多年平均流量的10% |
| 89 | 汀江 | 梅潭河 | 其他支流 | 4414221069 | 大进二级水电站 | 大东镇岩东村 | 8 | 0.02 | / | 0.024 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 90 | 其他支流 | 4414221071 | 岩东水电站 | 大东镇岩东村 | 15 | 0.04 | / | 0.044 | 0.04 | 取已批复水资源论证成果 |
| 91 | 富溪水 | 4414221189 | 龙溪水电站 | 西河镇岩下村 | 34 | 1.08 | / | 0.097 | 1.08 | 取已批复水资源论证成果 |
| 92 | 4414221073 | 富溪水电站 | 大东镇富溪村 | 47 | 0.12 | / | 0.138 | 0.12 | 取已批复水资源论证成果 |
| 93 | 合水潭水 | 4414221104 | 合水潭水电站 | 枫朗镇下木村 | 7.5 | 0.02 | / | 0.022 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 94 | 4414221107 | 下木水电站 | 枫朗镇下木村 | 16 | 0.06 | / | 0.047 | 0.06 | 取已批复水资源论证成果 |
| 95 | 汀江 | 梅潭河 | 白水礤水 | 4414221271 | 鸿发水电站 | 枫朗镇上木村 | 3 | 0.012 | / | 0.009 | 0.012 | 取已批复水资源论证成果 |
| 96 | 4414221105 | 白水礤水电站 | 枫朗镇上木村 | 5 | 0.015 | / | 0.015 | 0.015 | 取已批复水资源论证成果 |
| 97 | 贤水水 | 4414221102 | 贤水一站水电站 | 枫朗镇四联村 | 34 | 0.12 | / | 0.1 | 0.12 | 取已批复水资源论证成果 |
| 98 | 4414221270 | 车子里水电站 | 枫朗镇双溪村 | 43.5 | 0.13 | / | 0.128 | 0.13 | 取已批复水资源论证成果 |
| 99 | 4414221103 | 上村水电站 | 枫朗镇双溪上村 | 45 | 0.14 | / | 0.132 | 0.14 | 取已批复水资源论证成果 |
| 100 | 枫朗水支流 | 4414221101 | 下山下水电站 | 枫朗镇隔背村 | 12 | 0.04 | / | 0.035 | 0.04 | 取已批复水资源论证成果 |
| 101 | 汀江 | 梅潭河 | 枫朗水支流 | 4414221100 | 甲背水电站 | 枫朗镇隔背村 | 20 | 0.059 | / | 0.059 | 0.059 | 取已批复水资源论证成果 |
| 102 | 枫朗水 | 4414221278 | 枫朗水电站 | 枫朗镇枫朗村 | 48 | 0.2 | / | 0.141 | 0.2 | 取已批复水资源论证成果 |
| 103 | 和村水 | 4414221108 | 松南水电站 | 枫朗镇和村 | 28.8 | 0.086 | / | 0.085 | 0.086 | 取已批复水资源论证成果 |
| 104 | 4414221026 | 和村水电站 | 枫朗镇和村 | 34 | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 | 取已批复水资源论证成果 |
| 105 | 大埔角水 | 4414221109 | 上梅山水电站 | 枫朗镇坎下村 | 12.5 | 0.038 | / | 0.037 | 0.038 | 取已批复水资源论证成果 |
| 106 | 下梅山水 | 4414221099 | 墩背水电站 | 枫朗镇墩背村 | 5 | 0.014 | / | 0.015 | 0.014 | 取已批复水资源论证成果 |
| 107 | 汀江 | 梅潭河 | 大小坑 | 4414221027 | 广源水电站 | 百侯镇横乾村 | 1 | 0.015 | / | 0.003 | 0.003 | 取多年平均流量的10% |
| 108 | 软桥坑 | 4414221159 | 三角板水电站 | 百侯镇侯北村 | 6 | 0.02 | / | 0.02 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 109 | 旧寨水 | 4414221032 | 和兴水电站 | 百侯镇旧寨里村 | 2 | 0.02 | / | 0.006 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 110 | 旧在坑 | 4414221158 | 蔡仙人水电站 | 百侯镇侯南村 | 24 | 0.069 | / | 0.07 | 0.069 | 取已批复水资源论证成果 |
| 111 | 冷水坑 | 4414221160 | 侯北水电站 | 百侯镇侯北村 | 1.7 | 0.005 | / | 0.005 | 0.005 | 取已批复水资源论证成果 |
| 112 | 姑坪坑 | 4414221046 | 五丰水电站 | 百侯镇曲滩村 | 4 | 0.012 | / | 0.012 | 0.012 | 取已批复水资源论证成果 |
| 113 | 汀江 | 梅潭河 | 上洞坑水 | 4414221156 | 帽山水电站 | 百侯镇帽山村 | 5 | 0.015 | / | 0.015 | 0.015 | 取已批复水资源论证成果 |
| 114 | 帽山坑水 | 4414221155 | 坑尾水电站 | 百侯镇曲滩村 | 6 | 0.017 | / | 0.018 | 0.017 | 取已批复水资源论证成果 |
| 115 | 双髻山水 | 4414221146 | 润林水电站 | 湖寮镇双髻山村 | 3.6 | / | / | 0.011 | 0.011 | 取多年平均流量的10% |
| 116 | 鱼苗场水 | 4414221147 | 湖寮镇礤头水电站 | 湖寮镇三黎村 | 2.5 | / | / | 0.007 | 0.007 | 取多年平均流量的10% |
| 117 | 进光水 | 4414221153 | 文峰水电站 | 湖寮镇进光村 | 4.6 | 0.014 | / | 0.014 | 0.014 | 取已批复水资源论证成果 |
| 118 |  | 4414221161 | 丰盈水电站 | 百侯镇帽山村 | 5.3 | 0.02 | / | 0.016 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 119 | 汀江 | 梅潭河 | 南丰水 | 4414221194 | 西河荣春水电站 | 西河镇南丰村 | 14.5 | 0.06 | / | 0.044 | 0.06 | 取已批复水资源论证成果 |
| 120 | 4414221131 | 南新水电站 | 湖寮镇长新村 | 25 | 0.075 | / | 0.074 | 0.075 | 取已批复水资源论证成果 |
| 121 | 石行水 | 4414221191 | 平安水电站 | 西河镇南桥村 | 10 | 0.03 | / | 0.03 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 122 | 4414221019 | 段上水电站 | 西河镇南桥村 | 14 | 0.042 | / | 0.042 | 0.042 | 取已批复水资源论证成果 |
| 123 | 4414221195 | 石涵水电站 | 西河镇石涵村 | 16.7 | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 | 取已批复水资源论证成果 |
| 124 | 4414221199 | 溪上水电站 | 西河镇溪上村 | 25 | 0.075 | / | 0.076 | 0.075 | 取已批复水资源论证成果 |
| 125 | 汀江 | 梅潭河 | 莒溪河 | 4414221134 | 枫林水电站 | 湖寮镇莒村 | 2 | / | / | 0.006 | 0.006 | 取多年平均流量的10% |
| 126 | 莒溪河 | 4414221133 | 庆兴水电站 | 湖寮镇莒村 | 63 | 0.19 | / | 0.186 | 0.19 | 取已批复水资源论证成果 |
| 127 |  | 4414221135 | 宏兴水电站 | 湖寮镇岭下村 | 94 | 0.28 | / | 0.28 | 0.28 | 取已批复水资源论证成果 |
| 128 | 塔子上水 | 4414221132 | 联兴水电站 | 湖寮镇莒村 | 2.7 | 0.02 | / | 0.008 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 129 | 丰水水 | 4414221144 | 润乡水电站 | 湖寮镇河腰村 | 1.7 | / | / | 0.005 | 0.005 | 取多年平均流量的10% |
| 130 | 4414221152 | 山丰水电站 | 湖寮镇大安村 | 8 | / | / | 0.024 | 0.024 | 取多年平均流量的10% |
| 131 | 汀江 | 梅潭河 | 高道水 | 4414221149 | 慈和水电站 | 湖寮镇高道村 | 3.4 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 132 | 4414221150 | 东鑫水电站 | 湖寮镇高道村 | 4.2 | 0.019 | / | 0.012 | 0.019 | 取已批复水资源论证成果 |
| 133 | 4414221148 | 高道水电站 | 湖寮镇高道村 | 11 | 0.03 | / | 0.032 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 134 | 雨塘水 | 4414221143 | 雨塘水电站 | 湖寮镇河腰村 | 2.5 | 0.007 | / | 0.007 | 0.007 | 取已批复水资源论证成果 |
| 135 | 4414221142 | 河腰水电站 | 湖寮镇河腰村 | 5 | 0.015 | / | 0.015 | 0.015 | 取已批复水资源论证成果 |
| 136 | 碗瑶水 | 4414221136 | 盛花水电站 | 湖寮镇碗瑶村 | 5 | 0.38 | / | 0.015 | 0.38 | 取已批复水资源论证成果 |
| 137 | 汀江 | 梅潭河 | 碗瑶水 | 4414221137 | 龙兴水电站 | 湖寮镇长龙村 | 13 | 0.04 | / | 0.038 | 0.04 | 取已批复水资源论证成果 |
| 138 | 4414221138 | 密坑一级水电站 | 湖寮镇下沥村 | 16 | 0.07 | / | 0.047 | 0.07 | 取已批复水资源论证成果 |
| 139 | 4414221139 | 密坑二级水电站 | 湖寮镇密坑村 | 18.9 | 0.07 | / | 0.056 | 0.07 | 取已批复水资源论证成果 |
| 140 | 碗瑶水支流 | 4414221157 | 五丰水电站 | 百侯镇曲滩村 | 3 | 0.26 | / | 0.009 | 0.26 | 取已批复水资源论证成果 |
| 141 | 板坑水 | 4414221145 | 板坑水电站 | 湖寮镇河腰村 | 6 | 0.018 | / | 0.018 | 0.018 | 取已批复水资源论证成果 |
| 142 | 密坑水 | 4414221140 | 福利水电站 | 湖寮镇密坑村 | 0.8 | / | / | 0.002 | 0.002 | 取多年平均流量的10% |
| 143 | 汀江 | 梅潭河 | 密坑水 | 4414221044 | 陈金水电站 | 三河镇陈金村 | 3.8 | 0.04 | / | 0.012 | 0.04 | 取已批复水资源论证成果 |
| 144 | 韩江 |  | 大留水 | 4414221095 | 大留水电站 | 大麻镇大留村 | 1.2 | 0.004 | / | 0.004 | 0.004 | 取已批复水资源论证成果 |
| 145 |  | 大斜岌水 | 4414221094 | 大斜岌水电站 | 大麻镇麻西村 | 2.8 | 0.008 | / | 0.008 | 0.008 | 取已批复水资源论证成果 |
| 146 |  | 4414221086 | 麻西水电站 | 大麻镇麻西村 | 3 | / | / | 0.008 | 0.008 | 取多年平均流量的10% |
| 147 |  | 小麻水 | 4414221087 | 歧丰水电站 | 大麻镇岐丰村 | 1.5 | / | / | 0.005 | 0.005 | 取多年平均流量的10% |
| 148 |  | 4414221085 | 小麻水电站 | 大麻镇小麻村 | 3.9 | 0.012 | / | 0.012 | 0.012 | 取已批复水资源论证成果 |
| 149 | 韩江 | 恭洲水 | 小麻水 | 4414221084 | 恭州一站水电站 | 大麻镇恭上村 | 12 | 0.03 | / | 0.037 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 150 | 杨溪水 | 4414221088 | 泸汶水电站 | 大麻镇敬里村 | 0.6 | 0.01 | / | 0.002 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 151 | 4414221097 | 杨溪水电站 | 大麻镇敬里村 | 2 | 0.0057 | / | 0.006 | 0.0057 | 取已批复水资源论证成果 |
| 152 | 银江河 |  | 4414221028 | 胜坑水电站 | 银江镇胜坑村 | 11.5 | 0.034 | / | 0.038 | 0.034 | 取已批复水资源论证成果 |
| 153 |  | 4414221203 | 龙滩水电站 | 银江镇坪上村 | 35 | 0.1 | / | 0.114 | 0.1 | 取已批复水资源论证成果 |
| 154 | 银江河 |  | 4414221209 | 银村水电站 | 银江镇银村 | 140 | 0.42 | / | 0.458 | 0.42 | 取已批复水资源论证成果 |
| 155 | 韩江 | 银江河 |  | 4414221210 | 麒麟水电站 | 银江镇银村 | 140 | 0.42 | / | 0.458 | 0.42 | 取已批复水资源论证成果 |
| 156 |  | 4414221031 | 横石水电站 | 银江镇银村 | 30.5 | 0.087 | / | 0.1 | 0.087 | 取已批复水资源论证成果 |
| 157 |  | 4414221211 | 曾子斜水电站 | 银江镇银村 | 182 | 0.627 | / | 0.544 | 0.544 | 取多年平均流量的10% |
| 158 |  | 4414221215 | 曾子斜二级水电站 | 银江镇银村 | 184 | 0.55 | / | 0.061 | 0.55 | 取已批复水资源论证成果 |
| 159 |  | 4414221202 | 坑口水电站 | 银江镇坑口村 | 180 | 0.046 | / | 0.588 | 0.046 | 取已批复水资源论证成果 |
| 160 | 富子坪水 | 4414221206 | 兴业水电站 | 银江镇胜坑村 | 4.5 | 0.019 | / | 0.015 | 0.019 | 取已批复水资源论证成果 |
| 161 | 韩江 | 银江河 | 东瓜輋水 | 4414221207 | 长盛水电站 | 银江镇胜坑村 | 4.3 | 0.015 | / | 0.014 | 0.015 | 取已批复水资源论证成果 |
| 162 | 豆甲坑水 | 4414221217 | 明德水电站 | 银江镇明德村 | 2 | 0.006 | / | 0.007 | 0.006 | 取已批复水资源论证成果 |
| 163 | 新炉下水 | 4414221216 | 炉下水电站 | 银江镇明新村 | 2.3 | 0.03 | / | 0.008 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 164 | 明新坑水 | 4414221213 | 礤头一级水电站 | 银江镇礤头村 | 4.8 | 0.015 | / | 0.016 | 0.015 | 取已批复水资源论证成果 |
| 165 | 4414221214 | 礤头水电站 | 银江镇礤头村 | 5.5 | / | / | 0.018 | 0.018 | 取多年平均流量的10% |
| 166 | 明新坑水 | 4414221204 | 明新水电站 | 银江镇明新村 | 8 | 0.02 | / | 0.026 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 167 | 韩江 | 银江河 | 明新坑水 | 4414221208 | 东龙水电站 | 银江镇明新村 | 32 | 0.09 | / | 0.105 | 0.09 | 取已批复水资源论证成果 |
| 168 | 冠山水 | 4414221212 | 斋公窝水电站 | 银江镇冠山村 | 3 | 0.009 | / | 0.01 | 0.009 | 取已批复水资源论证成果 |
| 169 | 4414221205 | 冠山水电站 | 银江镇冠山村 | 8 | 0.02 | / | 0.026 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 170 | 小桃源水 |  | 4414221251 | 银滩水电站 | 高陂镇银滩村 | 3.5 | 0.012 | / | 0.012 | 0.012 | 取已批复水资源论证成果 |
| 171 |  | 4414221039 | 赖坑水电站 | 高陂镇银滩村 | 3.8 | / | / | 0.013 | 0.013 | 取多年平均流量的10% |
| 172 | 大坑河 |  | 4414221082 | 茅完水电站 | 洲瑞镇赤水村 | 8.6 | 0.025 | / | 0.027 | 0.025 | 取已批复水资源论证成果 |
| 173 | 韩江 | 大坑河 |  | 4414221123 | 大坑村水电站 | 洲瑞镇大坑村 | 16 | 0.068 | / | 0.05 | 0.068 | 取已批复水资源论证成果 |
| 174 |  | 4414221119 | 大坑礤下水电站 | 洲瑞镇大坑村 | 26 | 0.08 | / | 0.081 | 0.08 | 取已批复水资源论证成果 |
| 175 |  | 4414221121 | 瑞发水电站 | 洲瑞镇大坑村 | 28 | 0.055 | / | 0.087 | 0.087 | 取多年平均流量的10% |
| 176 |  | 4414221246 | 党溪水电站 | 高陂镇党溪村 | 36 | 0.11 | / | 0.12 | 0.11 | 取已批复水资源论证成果 |
| 177 | 山丰水 | 4414221250 | 高陂荣春水电站 | 高陂镇党溪村 | 7 | 0.021 | / | 0.023 | 0.021 | 取已批复水资源论证成果 |
| 178 |  | 赤水溪 | 4414221120 | 石门岭水电站 | 洲瑞镇大坑村 | 6.7 | 0.019 | / | 0.021 | 0.019 | 取已批复水资源论证成果 |
| 179 | 韩江 |  | 黄砂坑水 | 4414221255 | 黄砂坑水电站 | 高陂镇黄泥凹 | 5 | 0.015 | / | 0.017 | 0.015 | 取已批复水资源论证成果 |
| 180 |  | 黄坑水 | 4414221225 | 黄坑水电站 | 高陂镇渡头村 | 25 | 0.09 | / | 0.083 | 0.09 | 取已批复水资源论证成果 |
| 181 |  | 4414221227 | 黄坑上村水电站 | 高陂镇黄坑村 | 28 | 0.08 | / | 0.083 | 0.08 | 取已批复水资源论证成果 |
| 182 |  | 南坑水 | 4414221096 | 南坑水电站 | 大麻镇南坑村 | 3 | 0.01 | / | 0.009 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 183 |  | 黄泥凹水 | 4414221254 | 文仕坪水电站 | 高陂镇黄泥凹 | 3 | / | / | 0.001 | 0.001 | 取多年平均流量的10% |
| 184 |  | 黄泥凹水 | 4414221233 | 黄坭凹水电站 | 高陂镇黄坭凹 | 11 | 0.033 | / | 0.036 | 0.033 | 取已批复水资源论证成果 |
| 185 | 韩江 |  | 黄泥凹水 | 4414221236 | 宋公水电站 | 高陂镇罗基村 | 13.7 | 0.041 | / | 0.046 | 0.041 | 取已批复水资源论证成果 |
| 186 | 代富水 |  | 4414221015 | 达联水电站 | 高陂镇代富村 | 2.5 | 0.007 | / | 0.008 | 0.007 | 取已批复水资源论证成果 |
| 187 | 赤山水 |  | 4414221259 | 北坑水电站 | 高陂镇北坑村 | 1.14 | / | / | 0.004 | 0.004 | 取多年平均流量的10% |
| 188 |  | 4414221256 | 大冬田一级水电站 | 高陂镇福员村 | 1.6 | 0.01 | / | 0.005 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 189 |  | 4414221257 | 大冬田二级水电站 | 高陂镇福员村 | 1.6 | 0.01 | / | 0.005 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 190 |  | 4414221258 | 三山水电站 | 高陂镇三岗村 | 2 | 0.006 | / | 0.007 | 0.006 | 取已批复水资源论证成果 |
| 191 | 韩江 | 赤山水 |  | 4414221234 | 赤山水电站 | 高陂镇赤山村 | 3 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 192 |  | 4414221035 | 大畲水电站 | 高陂镇五加輋村 | 4 | / | / | 0.013 | 0.013 | 取多年平均流量的10% |
| 193 |  | 4414221260 | 逆流水电站 | 高陂镇逆流村 | 7 | 0.02 | / | 0.023 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 194 |  | 4414221036 | 岩下水电站 | 高陂镇岩下村 | 25 | 0.075 | / | 0.083 | 0.075 | 取已批复水资源论证成果 |
| 195 |  | 4414221008 | 百丈礤(一级)水电站 | 高陂镇赤山村 | 60 | 0.172 | / | 0.2 | 0.172 | 取已批复水资源论证成果 |
| 196 |  | 4414221261 | 平原水电站 | 高陂镇三岗村 | 66 | / | / | 0.22 | 0.22 | 取多年平均流量的10% |
| 197 | 韩江 | 赤山水 |  | 4414221226 | 百丈礤(二级)水电站 | 高陂镇赤山村 | 70 | 0.172 | / | 0.232 | 0.172 | 取已批复水资源论证成果 |
| 198 |  | 4414221034 | 九白石水电站 | 高陂镇平原村 | 73 | / | / | 0.242 | 0.242 | 取多年平均流量的10% |
| 199 | 合溪河 |  | 4414221113 | 新东水电站 | 桃源镇新东村 | 3 | 0.009 | / | 0.01 | 0.009 | 取已批复水资源论证成果 |
| 200 |  | 4414221112 | 甘水亭水电站 | 桃源镇新东村 | 40 | 0.12 | / | 0.133 | 0.12 | 取已批复水资源论证成果 |
| 201 |  | 4414221231 | 圆潭水电站 | 高陂镇稼社村 | 70 | 0.21 | / | 0.23 | 0.21 | 取已批复水资源论证成果 |
| 202 |  | 4414221002 | 高陂水电站 | 高陂镇陂村 | 220 | 0.64 | / | 0.73 | 0.64 | 当地唯一供水水源 |
| 203 | 韩江 | 合溪河 |  | 4414221243 | 交潭水电站 | 高陂镇陂村 | 220 | / | / | 0.73 | 0.73 | 取多年平均流量的10% |
| 204 |  | 4414221253 | 留田水电站 | 高陂镇陂寨 | 220 | 0.65 | / | 0.73 | 0.65 | 取已批复水资源论证成果 |
| 205 | 茅坪坑 | 4414221118 | 青坑水电站 | 桃源镇桃峰村 | 6 | 0.02 | / | 0.02 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 206 | 中炉水 | 4414221244 | 三水电站 | 高陂镇陂村 | 0.9 | / | / | 0.003 | 0.003 | 取多年平均流量的10% |
| 207 | 其他支流 | 4414221230 | 稼社水电站 | 高陂镇稼社村 | 25 | 0.007 | / | 0.008 | 0.007 | 取已批复水资源论证成果 |
| 208 | 漳溪河 | 4414221054 | 九社一级水电站 | 光德镇九社村 | 5 | / | / | 0.017 | 0.017 | 取多年平均流量的10% |
| 209 | 韩江 | 合溪河 | 漳溪河 | 4414221042 | 九社二级水电站 | 光德镇九社村 | 8 | / | / | 0.027 | 0.027 | 取多年平均流量的10% |
| 210 | 4414221048 | 青潭水电站 | 光德镇上漳村 | 10.2 | 0.05 | / | 0.034 | 0.05 | 取已批复水资源论证成果 |
| 211 | 4414221041 | 下格水电站 | 光德镇下漳村 | 30 | / | / | 0.1 | 0.1 | 取多年平均流量的10% |
| 212 | 粗溪河 | 4414221066 | 三祝水电站 | 光德镇上漳村 | 5 | 0.021 | / | 0.017 | 0.021 | 取已批复水资源论证成果 |
| 213 | 火烧斗 | 4414221065 | 水源头水电站 | 光德镇上漳村 | 5 | 0.02 | / | 0.017 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 214 | 九社溪 | 4414221064 | 王爷龙水电站 | 光德镇上漳村 | 4 | 0.016 | / | 0.013 | 0.016 | 取已批复水资源论证成果 |
| 215 | 韩江 | 合溪河 | 九社溪 | 4414221049 | 罗君石水电站 | 光德镇上漳村 | 10 | 0.018 | / | 0.033 | 0.018 | 取已批复水资源论证成果 |
| 216 | 4414221050 | 下漳水电站 | 光德镇下漳村 | 12 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 | 取已批复水资源论证成果 |
| 217 | 上坪溪 | 4414221053 | 富光(一级)水电站 | 光德镇上坪村 | 1 | 0.003 | / | 0.003 | 0.003 | 取已批复水资源论证成果 |
| 218 | 4414221055 | 富光二级水电站 | 光德镇上坪村 | 2.5 | 0.007 | / | 0.008 | 0.007 | 取已批复水资源论证成果 |
| 219 | 4414221201 | 光德上坪水电站 | 光德镇上坪村委会 | 4.5 | 0.019 | / | 0.015 | 0.019 | 取已批复水资源论证成果 |
| 220 | 富岭水 | 4414221056 | 上格水电站 | 光德镇富岭村 | 1.2 | 0.03 | / | 0.004 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 221 | 韩江 | 合溪河 | 富岭水 | 4414221057 | 同兴水电站 | 光德镇上坪村 | 2 | / | / | 0.007 | 0.007 | 取多年平均流量的10% |
| 222 | 4414221063 | 东风亭水电站 | 光德镇上坪村 | 2 | 0.01 | / | 0.007 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 223 | 4414221052 | 上格(岩礤)水电站 | 光德镇富岭村 | 10 | 0.03 | / | 0.03 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 224 | 4414221012 | 上漳水电站 | 光德镇上漳村 | 13 | 0.04 | / | 0.043 | 0.04 | 取已批复水资源论证成果 |
| 225 | 澄坑水 | 4414221228 | 尧溪水电站 | 高陂镇尧溪村 | 88 | 0.26 | / | 0.29 | 0.26 | 取已批复水资源论证成果 |
| 226 | 澄坑水 | 4414221245 | 河贡水电站 | 高陂镇陶溪村 | 127 | 0.38 | / | 0.42 | 0.38 | 取已批复水资源论证成果 |
| 227 | 韩江 | 合溪河 | 澄坑水 | 4414221229 | 陶溪水电站 | 高陂镇陶溪村 | 180 | 0.54 | / | 0.60 | 0.54 | 取已批复水资源论证成果 |
| 228 | 澄坑水支流 | 4414221067 | 上澄坑水电站 | 光德镇上澄村 | 7 | 0.021 | / | 0.023 | 0.021 | 取已批复水资源论证成果 |
| 229 | 澄坑水支流 | 4414221058 | 孔子缺水电站 | 光德镇澄坑村 | 82 | 0.24 | / | 0.272 | 0.24 | 取已批复水资源论证成果 |
| 230 | 4414221062 | 澄坑水电站 | 光德镇澄坑村 | 83 | 0.24 | / | 0.275 | 0.24 | 取已批复水资源论证成果 |
| 231 | 砂坪坑 | 4414221061 | 中蔡水电站 | 光德镇上礤村 | 2.1 | 0.006 | / | 0.007 | 0.006 | 取已批复水资源论证成果 |
| 232 |  | 4414221051 | 雷峰水电站 | 光德镇雷峰村 | 40 | 0.12 | / | 0.133 | 0.12 | 取已批复水资源论证成果 |
| 233 | 韩江 | 合溪河 | 砂坪坑 | 4414221060 | 陂障桥水电站 | 光德镇砂坪村 | 110 | 0.31 | / | 0.365 | 0.31 | 取已批复水资源论证成果 |
| 234 | 田螺湖水 | 4414221033 | 军伟水电站 | 高陂镇陶溪村 | 2 | 0.01 | / | 0.007 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 235 | 胜利水 | 4414221117 | 鑫路水电站 | 桃源镇坪新村 | 2 | 0.05 | / | 0.007 | 0.05 | 取已批复水资源论证成果 |
| 236 | 4414221116 | 坪新水电站 | 桃源镇坪新村 | 3.4 | 0.04 | / | 0.011 | 0.04 | 取已批复水资源论证成果 |
| 237 | 禾坪溪 |  | 4414221083 | 泰丰水电站 | 洲瑞镇嶂岸村 | 2.2 | 0.006 | / | 0.007 | 0.006 | 取已批复水资源论证成果 |
| 238 |  | 4414221130 | 枫树下水电站 | 洲瑞镇下营村 | 3.2 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 239 | 韩江 | 禾坪溪 |  | 4414221128 | 白沙溜水电站 | 洲瑞镇下营村 | 5.5 | 0.016 | / | 0.017 | 0.016 | 取已批复水资源论证成果 |
| 240 | 葵坑水 |  | 4414221154 | 虎山水电站 | 湖寮镇三黎村 | 6 | / | / | 0.018 | 0.018 | 取多年平均流量的10% |
| 241 |  | 4414221249 | 葵坑口水电站 | 高陂镇培美村 | 32 | 0.096 | / | 0.11 | 0.096 | 取已批复水资源论证成果 |
| 242 | 禾坪溪 | 三洲溪 | 4414221017 | 上坪水电站 | 洲瑞镇葵坪村 | 9.5 | 0.028 | / | 0.029 | 0.028 | 取已批复水资源论证成果 |
| 243 | 4414221129 | 金鸡礤水电站 | 洲瑞镇葵坪村 | 14 | 0.042 | / | 0.043 | 0.042 | 取已批复水资源论证成果 |
| 244 | 桃花水 |  | 4414221265 | 红兴(一级)水电站 | 高陂镇红星村 | 1.2 | 0.004 | / | 0.004 | 0.004 | 取已批复水资源论证成果 |
| 245 | 韩江 | 桃花水 |  | 4414221037 | 红兴(二级)水电站 | 高陂镇红星村 | 2.5 | 0.004 | / | 0.008 | 0.004 | 取已批复水资源论证成果 |
| 246 |  | 4414221040 | 红星水电站 | 高陂镇红星村 | 4 | / | / | 0.013 | 0.013 | 取多年平均流量的10% |
| 247 |  | 4414221241 | 龙溪水电站 | 高陂镇大塘坝 | 9 | / | / | 0.03 | 0.03 | 取多年平均流量的10% |
| 248 | 牛车下溪 | 4414221240 | 综兴水电站 | 高陂镇红星村 | 0.3 | / | / | 0.001 | 0.001 | 取多年平均流量的10% |
| 249 | 4414221242 | 竹子应水电站 | 高陂镇桃花村 | 0.5 | / | / | 0.002 | 0.002 | 取多年平均流量的10% |
| 250 | 4414221235 | 古竹水电站 | 高陂镇桃花村 | 1 | / | / | 0.003 | 0.003 | 取多年平均流量的10% |
| 251 | 韩江 | 桃花水 | 牛车下溪 | 4414221237 | 翁督水电站 | 高陂镇桃花村 | 2.5 | / | / | 0.008 | 0.008 | 取多年平均流量的10% |
| 252 | 合溪河 | 茅坪坑 | 4414221115 | 桃锋水电站 | 桃源镇桃锋村 | 4 | 0.02 | / | 0.013 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 253 | 桃花水 | 桃花水支流 | 4414221239 | 头炉水电站 | 高陂镇大塘坝 | 6 | 0.018 | / | 0.02 | 0.018 | 取已批复水资源论证成果 |
| 254 | 4414221014 | 龙潭头水电站 | 高陂镇大塘坝 | 8.6 | 0.03 | / | 0.029 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |
| 255 | 陂营溪 |  | 4414221018 | 丹竹塔水电站 | 洲瑞镇陂营村 | 1.3 | / | / | 0.004 | 0.004 | 取多年平均流量的10% |
| 256 |  | 4414221125 | 荷新江一级水电站 | 洲瑞镇洲瑞林场 | 3 | 0.012 | / | 0.009 | 0.012 | 取已批复水资源论证成果 |
| 257 | 韩江 | 陂营溪 |  | 4414221126 | 荷新江二级水电站 | 洲瑞镇洲瑞林场 | 6 | 0.02 | / | 0.019 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 258 |  | 4414221127 | 荷新江三级水电站 | 洲瑞镇洲瑞林场 | 6.2 | 0.026 | / | 0.019 | 0.026 | 取已批复水资源论证成果 |
| 259 | 三洲水 |  | 4414221248 | 三洲水电站 | 高陂镇三洲村 | 3 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 260 | 黄桐窝水 |  | 4414221252 | 金园水电站 | 高陂镇赤坑村 | 1.8 | 0.002 | / | 0.006 | 0.002 | 取已批复水资源论证成果 |
| 261 | 黄竹居水 |  | 4414221238 | 桃花二级水电站 | 高陂镇桃花村 | 3.5 | 0.01 | / | 0.011 | 0.01 | 取已批复水资源论证成果 |
| 262 |  | 4414221232 | 黄竹居水电站 | 高陂镇桃花村 | 6.8 | 0.02 | / | 0.023 | 0.02 | 取已批复水资源论证成果 |
| 263 | 韩江 | 黄竹居水 | 黄竹居水支流 | 4414221111 | 跌牛隆水电站 | 桃源镇尖山林场 | 5.5 | 0.017 | / | 0.018 | 0.017 | 取已批复水资源论证成果 |
| 264 | 赤坑水 |  | 4414221038 | 赤坑必石水电站 | 高陂镇赤坑村 | 5.8 | / | / | 0.019 | 0.019 | 取多年平均流量的10% |
| 265 |  | 4414221247 | 赤坑水电站 | 高陂镇赤坑村 | 7.8 | 0.03 | / | 0.026 | 0.03 | 取已批复水资源论证成果 |