## Sheet1
2022年梅州市大埔县第2季度随机抽查情况公示表 | [6 empty] | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果
1 | 大埔县环境卫生管理所（大埔县城生活垃圾卫生填埋场） | 重点监管对象 | 2022-06-23 11:39:40 | 1、大埔县环境卫生管理所（大埔县生活垃圾无害化填埋场）的主管单位为大埔县环卫所，法定代表人：刘志敏，统一社会信用代码：12441422456781167N，于2012年1月10日通过县环保局环评审批（埔环建〔2012〕1号），于2018年11年14日通过自主环保竣工验收，于2022年3月将渗滤液处理设施交由梅州市绿江环保科技有限公司。 2、该垃圾填埋场总库容填埋场有采取防渗衬衫层系统，排水与渗滤液处理工艺采用物化预处理+两级生化系统+两级Fenton+BAF工艺。 3、现场检查期间，该垃圾填埋场于2021年11月6日开始封场，目前正在进行复绿，渗滤液处理设施正在运行，该填埋场日填场日处理渗滤液约60吨渗滤液废水，建有相对应的台账，该填埋场渗滤液废水处理设施的在线监控设施未验收，目前正在联系第三方进行校对验收。 4、现场检查未发现该填埋场有环保违法行为。 5、根据现场检查情况，执法人员要求抓紧完成渗滤液废水处理设施的在线监控设施进行校对联网，加强环保设施的管理和维护，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
2 | 大埔县人民医院 | 重点监管对象 | 2022-05-24 08:35:07 | 该医院法定代表人:张迁华，统一社会信用代码:124414224567786116，申 领了排污许可证(编号:124414224567786116001V )。 2、现场检查期间，该医院污水处理设施正常运行，产生的医疗废水处理后排入市政管网；该医院产生的医疗废物能统一收集储存分类堆放并建有危险废物管理台账，经查阅转移联单等台帐资料，统一交由梅州金川医疗废物集中处置有限公司处置。 3、本次检查未发现该医院违法行为。 4、根据现场检查情况，执法人员现场要求该医院:加强日常管理和环保设施的维护，确保环境安全。 | 未发现环境问题
3 | 梅州市博富能科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-10 11:29:56 | 该公司法定代表人:管耀新，统一社会信用代码：91441422775086022A，主要从事锂离子电池制造，申领了排污许可证(编号: 91441422775086022A001R)。 2、现场检查期间，该公司正常生产；环保设施有运行；该公司产生的危废能统一收集储存分类堆放并建有危险废物管理台账，经查阅转移联单等台帐资料，产生的UV光解废灯管统交由惠州TCL环境科技有限公司有限公司处置，废矿物油、沉淀渣、废干电池等交由梅州市健坤环保服务有限公司处置。 3、该公司有按照自行监测方案对废水、废气、噪声进行检测。 4、本次检查未发现该公司违法行为。 5、根据现场检查情况，执法人员现场要求该公司:加强日常管理和环保设施的维护，确保环保设施正常运行。 | 未发现环境问题
4 | 大埔恒福信实业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-23 16:14:50 | 1、该公司法定代表人：刘红龙；统一社会信用代码：914414220599628968，已申领国家排污许可证（许可证编号：91441422MA5143AP55001V）；主要从事建筑废料、余泥渣土等固体废物治理。2、该公司现场提供了营业执照、环评审批、项目一期的竣工环保验收等资料。3、现场检查期间，该公司收纳场正常运行，建有一条机制砂综合利用项目生产线，未运行。4、本次检查未发现该公司环保违法行为。5、根据现场检查情况，执法人员现场要求该公司：加强日常理和环保设施的维护，确保汛期期间环境安全，并做好其他安全工作。 | 未发现环境问题
5 | 大埔县殡仪馆 | 一般监管对象 | 2022-06-30 14:33:19 | 1、大埔县殡仪馆位于大埔县殡仪馆，事业单位法人证书（统一社会信用代码：12441422MB2D39461C），法定代表人：饶团和。 2、该馆现场提供了环评审批、排污许可证、检测报告等资料。 3、现场检查期间，该馆正常运行，经负责人反映，目前正在进行竣工验收工作。 4、根据现场检查情况，我局要求该馆：一是尽快完善项目竣工自主验收工作；二期是加强日常管理和环保设施的维护，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
6 | 大埔粤海环保有限公司（大埔县高陂污水处理厂） | 一般监管对象 | 2022-06-28 10:33:00 | 1、大埔县高陂污水处理厂建设单位为大埔县水务局，运营单位：大埔粤海环保有限公司，现场负责人：朱妙林。 2、现场提供了该污水处理设施、危废转运台帐等资料，未能提供环保竣工自主验收资料。 3、现场检查期间，该污水处理设施日处理污水量约200立方生活污水。 4、根据现场检查情况，我局要求该公司一是尽快完成该污水处理设施的环保竣工自主验收；二是尽快完加强日常管理和环保设施管理维护，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
7 | 广东万绿环保集团有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-24 08:38:55 | 该公司法定代表人：曾明，统一社会信用代码：914400007229183902，主要从事污水处理；申领了排污许可证(编号：914400007229183902001R)，日均处理生活污水量1.94万立方。 2、现场检查期间，该公司水质净化厂正常运行；在线数据正常传输数据；该公司水质净化厂产生的污泥统一收集交由梅州市粤强环保建材有限公司处置，并建有管理台账和转移联单等台帐资料。 3、本次检查未发现该公司违法行为。 4、根据现场检查情况，执法人员现场要求该公司:加强日常管理和环保设施的维护，确保环保设施正常运行。 | 未发现环境问题
8 | 大埔粤海环保有限公司（茶阳污水处理厂) | 一般监管对象 | 2022-06-20 14:43:04 | 1、大埔县茶阳镇污水处理设施一期建设单位为大埔县水务局，运营单位：大埔粤海环保有限公司，现场负责人：朱妙林。 2、现场提供了该污水处理设施的运行台帐、危废转运台帐等资料，未能提供排污许可证等资料。 3、现场检查期间，该污水处理设施征正常运行，日处理污水量约200立方生活污水。 4、根据现场检查情况，我局要求该公司：一是尽快完善环保相关手续和排污许可证；二是加强日常管理和环保设施管理维护，确保环境安全。 | 未发现环境问题
9 | 大埔县环卫所 | 一般监管对象 | 2022-06-23 11:35:00 | 1、大埔县环境卫生管理所（大埔县生活垃圾无害化填埋场）法定代表人：刘志敏，统一社会信用代码：12441422456781167N，于2012年1月10日通过县环保局环评审批（埔环建〔2012〕1号），于2018年11年14日通过自主环保竣工验收，于2022年3月将渗滤液处理设施交由梅州市绿江环保科技有限公司。 2、该垃圾填埋场总库容填埋场有采取防渗衬衫层系统，排水与渗滤液处理工艺采用物化预处理+两级生化系统+两级Fenton+BAF工艺。 3、现场检查期间，该垃圾填埋场于2021年11月6日开始封场，目前正在进行复绿，渗滤液处理设施正在运行，该填埋场日填场日处理渗滤液约61吨渗滤液废水，建有相对应的台账，该填埋场渗滤液废水处理设施的在线监控设施未验收，目前正在联系第三方进行校对验收。 4、现场检查未发现该填埋场有环保违法行为。 5、根据现场检查情况，执法人员要求抓紧完成渗滤液废水处理设施的在线监控设施进行校对联网，加强环保设施的管理和维护，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
10 | 大埔粤海环保有限公司（三河镇汇城污水处理厂） | 一般监管对象 | 2022-06-20 14:44:32 | 1、大埔县三河镇汇城污水处理设施建设单位为大埔县水务局，运营单位：大埔粤海环保有限公司，申领了排污许可证（证书编号：91441400MA4X1R4F1C001R），现场负责人：朱妙林。 2、现场提供了该污水处理设施环评审批、排污许可证、危废转运台帐等资料，未能提供环保竣工自主验收资料。 3、现场检查期间，该污水处理设施日处理污水量约100立方生活污水，因近期汛期原因水位上涨，造成机房水浸，已停止运行，现有工人正在抢修中。 4、根据现场检查情况，我局要求该公司一是尽快完成该污水处理设施的环保竣工自主验收；二是尽快完成污水处理设施的维修维护；三加强日常管理和环保设施管理维护，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
11 | 大埔县昌裕实业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-05-23 11:18:06 | 1、该公司养猪场位于大埔县茶阳镇梅林村，法定代表人：孙昌容，统一社会信用代码：91441422MA4UMBKH8M，主要从事生猪养殖。 2、该公司养猪场产生的猪尿废气经沼气池预处理后进入污水处理设施处理流入生化塘，后回用于养浮萍或农田灌溉。 3、该公司现场提供了营业执照、固定污染源登记回执、环保审批、验收文件等证照。 4、现场检查期间，该公司养猪场正常养殖，目前生猪存栏700多头。 4、本次检查未发现该公司环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司负责人：加强日常管理和环保设施的维护，确保环境安全。 | 未发现环境问题
12 | 大埔县云环空心砖厂 | 申报登记对象 | 2022-06-24 10:29:21 | 现场检查发现，该厂于2021年3月开始停产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
13 | 大埔县桃源镇鹏程陶瓷工艺厂 | 申报登记对象 | 2022-04-28 08:51:48 | 1、该工艺厂投资人人：邓耀欣；统一社会信用代码：91441422196465634D，已进行国家排污许可证登记备案；主要从事工艺陶瓷生产，现场负责人：邓鹏程。2、该厂工艺流程：瓷土、练泥、打浆、成型、施釉、烧窑、成品，该厂目建有1条液化气梭式窑，1条电式隧道窑。3、现场检查期间，该厂产生的废水经三级沉淀池处理后回用于生产，无外排；生产废气经收集处理后向高空排放；废瓷等固体废物能按要求妥善处置。4、本次检查未发现该厂环保违法行为。5、根据现场检查情况，执法人员现场要求该厂：加强日常管理和环保设施的维护，确保环境安全，并做好其他安全工作。 | 未发现环境问题
14 | 大埔县茶阳镇莲塘坝加油站 | 申报登记对象 | 2022-05-19 10:31:14 | 1、莲塘坝加油站法定代表人：郑启廉，统一社会信用代码：91441422L00180294G，现场负责人：郑功彰。 2、该加油站装有2台加油机共3支加油枪（0号柴油枪2支、95号汽油枪1支，），储油罐2个（其中，柴油罐1个30立方米，汽油罐1个20立方米）。 3、现场检查期间，该加油站正常经营；3支加油枪在用；汽油加油枪装有油气回收装置并有运行；目前正在修编《突发环境事件应急预案》。 4、本次检查未发现该公司加油站环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司加油站现场负责人：一是尽快完成《突发环境事件应急预案》的编制；二是加强日常管理和环保设施的维护，确保环境安全。 | 未发现环境问题
15 | 广东恒润达陶瓷实业发展股份有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-28 14:44:25 | 1、该公司法定代表人：刘捷云，统一社会信用代码：91441400686375316G，进行固定污染源排污登记（登记编号：91441400686375316G）。 2、该公司现场提供了营业执照、环评审批、验收和固定污染源登记等资料。 该公司主要生产日用陶瓷。原材料：瓷土、浆釉、天然气等。工艺流程：瓷土、练泥、打浆、成型、施釉、烧窑、成品。该公司有3条天然气梭式窑、2条电窑。 3、现场检查期间，该公司已停产 4、本次检查未发现该公司环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司负责人：在停产期间，加强日常管理和环保设施的维护，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果