附件2

城镇生活污水处理厂及配套管网建设项目表

| 序号 | 市(区) | 污水处理厂名称 | 建成时间 （年/月） | 设计处理能力(万吨/日) | 预计2017年实际处理量（万吨) | 预计2017年COD平均进水浓度（mg/L） | 预计2017年氨氮平均进水浓度(mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅州市 | 高陂污水处理厂 | 2015年12月 | 0.2 | 73 | 100 | 15 |  |
| 2 | 梅州市 | 三河污水处理厂 | 2017年12月 | 0.1 | 37 | 100 | 15 |  |